ПАСПОРТ
материально-технического состояния
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Токарёвской средней общеобразовательной школы № 2

Год основания: 2009
Юридический адрес:393550 Тамбовская область р.п. Токарёвка, ул. Советская, д.36
Фактический адрес: Тамбовская область р.п. Токарёвка, ул. Советская, д.36
Учредитель: администрация Токарёвского района
Телефон: 8 (47557) 2 – 40 – 66
Факс: 8 (47557) 2 – 43 – 28
e-mail: shkola22009@rambler.ru
Адрес сайта в Интернете: toar2.еdu68.ru
Фамилия, имя, отчество руководителя: Устинова Светлана Новомировна

I. Общие сведения
1.	Общая площадь земельного участка учреждения (всего га)		14,5
	- В случае нахождения зданий учреждения по нескольким адресам, то указать площадь земельного участка по каждому адресу, с указанием фактического адреса
	-		-
2.	Количество зданий (всего)		1
	Указать наименование (назначение) зданий и фактический адрес, если он отличается от юридического		Средняя общеобразова- / тельная школа
	Например:
	- учебный корпус № 1 (кв.м.)
	- учебный корпус № 2 (кв.м.)
	- здание отдельно стоящей столовой (кв.м.)
	- здание отдельно стоящего спортзала (кв.м.)
	- и т.д.
3.	Наличие ограждения (есть/нет, материал)		Есть, металл
4.	Количество спортивных площадок		-
4.1.*	Общая площадь площадок (кв.м.)		-
	Из них:
	- волейбольная площадка (кв.м.)		-
	- баскетбольная площадка (кв.м.)		-
	- футбольное поле (кв.м.)		-
	- хоккейная площадка (кв.м.)		-
	- беговая дорожка (кв.м.)		-
	- полоса препятствий (кв.м.)		-
7.	Количество ученических мест в учреждении:		450
7.1	Проектная мощность (кол-во мест)		600
7.2	Предельный контингент (по действующей лицензии) (кол-во мест)		450
7.3	Фактический контингент (кол-во обучающихся всего)		397
8.	Наличие специализированных кабинетов (всего)		28
	в том числе (например):
	- количество кабинетов физики		1
	- % оснащенности		85 %
	- количество кабинетов химии		1
	- % оснащенности		82%
	- количество кабинетов биологии		1
	- % оснащенности		92%
	- количество кабинетов истории		1
	- % оснащенности		50%
	- количество кабинетов географии		1
	- % оснащенности		92%
	- количество кабинетов музыки		1
	- % оснащенности		75%
	- количество кабинетов ИЗО		1
	- % оснащенности		60%
	- количество кабинетов ОБЖ		1
	- % оснащенности		82 %
	- количество кабинетов экологии		1
	- % оснащенности		100%
	- количество кабинетов математики		1
	- % оснащенности		75 %
	- количество кабинетов группы продленного дня		1
	- % оснащенности		61 %
	- количество кабинетов воспитательной работы		1
	- % оснащенности		82 %
	- количество кабинетов предшкольной подготовки		1
	- % оснащенности		59 %
	- количество кабинетов начальных классов		5
	- % оснащенности		82 %
	- количество кабинетов иностранного языка		2
	- % оснащенности		80 %
	- количество кабинетов русского языка		1
	- % оснащенности		60%
	- количество кабинетов литературы		1
	- % оснащенности		65 %
	- количество кабинетов педагога-психолога		1
	- % оснащенности		70 %
	- количество библиотек		1
	- % оснащенности		60 %
	- количество спортзалов		1
	- % оснащенности		50 %
	- количество компьютерных классов		1
	- количество компьютеров		27
	-% оснащенности		93%
	- количество кабинетов мастерских для мальчиков		2
	- указать специализацию		слесарная
	- % оснащенности		80%
	- и т.д.		столярная
	- % оснащенности		80%
	- количество мастерских для девочек		1
	- указать специализацию		Швейное дело
	- % оснащенности		94%
	- и т.д.		-
	- % оснащенности		-
	- и другие кабинеты (перечислить)		-
	- % оснащенности		-
9.	Обеспеченность школьной мебелью в соответствии с росто-возрастными особенностями детей (%)		94 %
	- потребность в ученических столах (шт.)		40
	- потребность в ученических стульях (шт.)		80
10.	Техническая оснащенность:
	- количество персональных компьютеров в ОУ (всего)		42
	- количество принтеров		7
	- сканеров		3
	- ксероксов		3
	- количество видеоаппаратуры		2
	- количество телеаппаратуры		5
	- подключение к Интернет (есть/нет)		есть
	- наличие локальной сети (есть/нет)		есть
5.	Оснащенность спортивным инвентарем и оборудованием (%)		50%
6.	Наличие спортивного инвентаря и оборудования:
6.1 *	Гимнастическое оборудование:
	- количество гимнастических лестниц		-
	- количество мостиков гимнастических		2
	- количество матов гимнастических		9
	- количество скамеек гимнастических		6
	- количество корпусов козлов гимнастических		1
	- количество корпусов коней гимнастических		1
	- количество колец гимнастических		-
	- количество канатов для лазания 1-6 м		-
	- количество перекладин		-
6.2 *	Инвентарь для легкой атлетики:
	- количество стоек, планок для прыжков в высоту		-
	- количество гранат для метания		-
	- количество секундомеров		2
	- количество рулеток		-
6.3 *	Инвентарь по спортивным и подвижным играм
	- количество мячей футбольных		3
	- количество мячей баскетбольных		10
	- количество мячей волейбольных		10
	- количество сеток волейбольных		2
	- количество столов теннисных		3
	- количество ракеток для игры в теннис		22
	- количество мячей для игры в теннис		50
6.4 *	Лыжный инвентарь
	- количество лыж беговых с креплениями		36 пар
	- количество палок лыжных		36 пар
	- количество ботинок лыжных		36 пар
11.	Наличие школьных автобусов (количество единиц)		1
11.1.	Марка автобуса		ПАЗ - 32053
	- регистрационный №		68 СН 657689
	- № двигателя		81014662-08
	- год выпуска		2008
	- год поставки		2008
	- источник финансирования		Управление образования
	- состояние (в рабочем состоянии – да/нет)		Да
11.2.	Марка автобуса
	- и т.д.		-
12.	Наличие автоматической пожарно-охранной сигнализации (есть/нет)		Есть
13.	Наличие «тревожной» кнопки (ревуна) (есть/нет)		Есть
14.	Наличие средств оповещения и управления эвакуацией (есть/нет)		Есть
15.	Наличие камер видеонаблюдения (есть/нет)		-
16.	Наличие прямой связи с пожарной частью (указать какой – например: телефонная)		Телефонная
17.	Обеспеченность огнетушителями: (по норме/фактически)		13/13
18.	Проведение последнего капитального ремонта (указать год)		-
19.	Наличие аварийных помещений (указать количество помещений и кв.м.)		-
20.	Потребность в ремонтных работах в 2009-2010 учебном году:		-
	- ( перечислить в каких)		-
	-		-
21.	Необходимо средств на ремонтные работы в 2009-2010 учебном году (тыс.руб.)		-
22.	Выделено средств из местного бюджета на ремонтные работы в на 2009-2010 учебный год (тыс.руб.)		-
	* В разделе I пункта 8 и подпунктов 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 – оставлять и указывать только те показатели, которые имеются в наличии.
II. Материально-техническая состояние (на каждое здание отдельно)
Здание № 1: (например учебный корпус № 1, фактический адрес)		Советская, 36
1.	Характеристика здания
1.1	Год постройки		2008
1.2	Общая площадь (кв.м.)		5607,51
1.3	Этажность		2 этажа
1.4	Тип здания (типовое, приспособленное)		Типовое
1.5	Фундамент (материал)		Блоки (ж/б)
1.6	Материал стен		Кирпич
1.7	Кровля (шатровая, плоская, материал покрытия)		Металл (черепица)
1.8	Перекрытия (материал)		Бетоные щиты
1.9	Полы (материал)		Бетон (линолеум)
1.10	Наличие подвала, площадь (кв.м.)		402,86 кв. м.
1.11	Отопление - центральное, собственная котельная (вид топлива)		Центральное (газ)
1.12	Горячее водоснабжение (есть/ нет)		Есть
1.13	Холодное водоснабжение (есть/ нет)		Есть
1.14	Питьевой режим (фонтанчик и др. – указать)		Фонтанчик
1.15	Канализация (централизованная, выгребная яма)		Выгребные ямы
1.16	Количество туалетов (внутри здания, надворных)		16 внутри, 2 надворных
1.17	Освещение (тип, обеспеченность по нормам)		100%
2.*	Количество спортивных залов (всего)		1
2.1	Площадь каждого (кв.м.)		648 кв. м.
2.2	Наличие тренажерного зала (кв.м.)		-
2.3	Наличие душевой (есть/нет)		Есть
3.*	Наличие актового зала (есть/нет, кв.м.)		Есть, 430 кв. м.
	- количество посадочных мест		305
4.*	Наличие библиотеки (кв.м.)		97,42 кв.м.
	- количество учебной литературы (ед.)		94
	- количество методической литературы (ед.)		63
	- количество художественной литературы (ед.)		4000
	- количество журналов (ед.)		100
5.*	Наличие столовой (есть/нет)		Есть
	- площадь пищеблока (кв.м.)		206,52 кв. м.
	- площадь обеденного зала (кв.м.)		196,34 кв. м.
	- количество посадочных мест		200
5.1	Общий охват детей горячим питанием (%)		83 %
	- 6 – 9 лет		83 %
	- 10 – 14 лет		83%
	- 15 – 17 лет		83%
5.2	Укомплектованность столовой мебелью (%)		100%
	- недостающее количество обеденных столов		-
	- недостающее количество стульев		-
5.3	Укомплектованность посудой (%)		85%
5.4	Наличие складских помещений для хранения продуктов (есть/нет, кв.м.)		Есть 7716,6 кв.м.
	- наличие приборов для измерения относительной влажности в складских помещениях (есть/нет)		Нет
5.5.	Наличие специализированных помещений:
	- наличие производственных помещений (есть/нет)		Есть
	- наличие овощного цеха (есть/нет)		Есть
	- наличие холодного цеха (есть/нет)		Нет
	- наличие мясорыбного цеха (есть/нет)		Есть
	- наличие помещения для обработки яиц (есть/нет)		Нет
	- наличие мучного цеха (есть/нет)		Нет
	- наличие доготовочного цеха (есть/нет)		Нет
	- наличие помещения для нарезки хлеба (есть/нет)		Есть
	- наличие горячего цеха (есть/нет)		Есть
	- наличие раздаточной зоны (есть/нет)		Есть
	- наличие моечной для мытья столовой посуды (есть/нет)		Есть
	- наличие моечной для кухонной посуды (есть/нет)		Есть
	- наличие моечной для тары (есть/нет)		Есть
5.6	Укомплектованность оборудованием (%)		100%
5.7	Оснащенность оборудованием:
	- количество стеллажей		2
	- количество подтоварников		2
	- количество производственных столов		15
	- количество картофелеочистительных машин		1
	- количество овощерезательных машин		1
	- количество раковин для мытья рук		3
	- количество контрольных весов		1
	- количество среднетемпературных холодильных шкафов		5
	- количество низкотемпературных холодильных шкафов		-
	- количество моечных ванн		6
	- количество моечных ванн для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов		-
	- количество трехсекционной ванны для мытья столовой посуды		2
	- количество двухсекционной ванны для стеклянной посуды и столовых приборов		2
	- количество бактерицидных установок для обеззараживания воздуха		-
	- количество электромясорубок		1
	- количество колод для разруба мяса		1
	- количество емкостей для обработанного яйца		-
	- количество тестомесильных машин		1
	- количество пекарских шкафов		-
	- количество хлеборезательных машин		1
	- количество шкафов для хранения хлеба		1
	- количество шкафов		2
	- количество электрических плит		2
	- количество электрических сковород		1
	- количество духовых (жарочных) шкафов		1
	- количество электрокотлов		1
	- количество мармитов для первых, вторых и третьих блюд		5
	- количество холодильных прилавков (витрина, секция)		1
	- количество посудомоечных машин		1
	- количество мармитов		5
	- количество холодильников		3
6.*	Наличие буфета (кв.м.)
	- количество посадочных мест		192
6.1	Наличие раздаточной (есть/нет)		Есть
6.2	Наличие посудомоечной (есть/нет)		Есть
6.3	Наличие комнаты для приема пищи (есть/нет)		Есть
6.4	Укомплектованность оборудованием (%)		100 %
7.*	Наличие медицинских кабинетов (есть/нет)		Есть
7.1	Общая площадь кабинетов (кв.м.)		86,45 кв. м.
	В том числе:
	- кабинет врача-педиатра (кв.м.)		28 кв. м.
	- досмотровый кабинет (кв.м.)		-
	- кабинет врача-стоматолога (кв.м.)		18,18 кв. м.
	- процедурный кабинет (кв.м.)		12 кв. м
	- изолятор (кв.м.)		-
	- и др. (перечислить)		28,27 кв.м. коридор, санузел
7.2	Наличие лицензии на медицинский вид деятельности (есть/нет, №, дата выдачи, срок действия, кем выдана)		Нет
7.3	Наличие в здании учреждения или около ФАП (в здании/на близком расстоянии/нет)		Нет
7.4	Укомплектованность мед. оборудованием (%)		80 %
7.5	Оснащенность медицинским оборудованием:
7.5.1.	Кабинет врача-педиатра:
	- весы медицинские (электронные) (есть/нет)		Есть
	- динамометр кистевой (есть/нет)		Нет
	- емкости для дезинфекции (есть/нет)		Нет
	- кушетка медицинская (есть/нет)		Есть
	- лампа бактерицидная (есть/нет)		Есть
	- очки в детской оправе (Дрр 56-58мм) с линзами в 1 дптр (есть/нет)		Нет
	- плантограф (есть/нет)		Есть
	- полихроматические таблицы для исследования цветоощущения Е.Б.Рабкина (есть/нет)		Нет
	- ростомер (есть/нет)		Есть
	- секундомер (есть/нет)		Нет
	- спирометр (для определения жизненной емкости лёгких) (есть/нет)		Нет
	- стетофонендоскоп (есть/нет)		Нет
	- таблица для определения остроты зрения в аппарате Рота (есть/нет)		Нет
	- термометр медицинский (есть/нет)		Есть
	- тонометр, в том числе с детскими манжетами (есть/нет)		Есть
	- ширма медицинская (есть/нет)		Есть
	- шкаф для медицинской документации (есть/нет)		Нет
	- шпатели металлические (есть/нет)		Есть
7.5.2.	Процедурный кабинет:
	- оборудование для утилизации инъекционных игл (есть/нет)		Нет
	- биксы для стерильного материала (есть/нет)		Нет
	- воздуховоды для искусственного дыхания «рот в рот» (есть/нет)		Нет
	- воронка стеклянная большая (есть/нет)		Нет
	- грелка резиновая (есть/нет)		Нет
	- емкости для дезинфекции (есть/нет)		Есть
	- жгут кровоостанавливающий (есть/нет)		Нет
	- зонд желудочный разных размеров (есть/нет)		Нет
	- ингалятор кислородный (есть/нет)		Нет
	- корнцанг (есть/нет)		Нет
	- кружка Эсмарха (есть/нет)		Нет
	- лобный рефлектор (есть/нет)		Нет
	- лоток почкообразный (есть/нет)		Есть
	- механический аппарат ИВЛ с масками разных типоразмеров (есть/нет)		Нет
	- набор реактивов для контроля дезинфекции и стерилизации (есть/нет)		Нет
	- ножницы разные (прямые, изогнутые) (есть/нет)		Нет
	- носилки медицинские (есть/нет)		Нет
	- носовое зеркало (расширители) (есть/нет)		Нет
	- оборудование для обеззараживания и утилизации медицинских отходов (есть/нет)		Нет
7.5.3.	Кабинет врача-стоматолога:
	- аквадистиллятор (есть/нет)		Нет
	- аппарат для горячей стерилизации наконечников (есть/нет)		Нет
	- аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (есть/нет)		Нет
	- аппарат для диагностики кариеса фиссур (есть/нет)		Нет
	- базовый набор инструментов для осмотра (лоток, зеркало стоматологическое, зонд стоматологический, зонд пародонтальный, пинцет стоматологический, шпатель стоматологический, экскаваторы зубные, гладилки - по 1шт.) (есть/нет)		Есть
	- биксы для стерильного материала (есть/нет)		Нет
	- емкости для дезинфекции (есть/нет)		Есть
	- инструменты для пломбирования (штопферы, гладилки, шпатели, стекла для замешивания по 1шт.) (есть/нет)		Есть
	- инъектор карпульный (есть/нет)		Нет
	- камера для хранения стерильных инструментов (есть/нет)		Есть
	- медицинская мебель с двумя мойками и локтевыми кранами (есть/нет)		Нет
	- набор инструментов для снятия зубных отложений (скейлеры, экскаваторы - по 1 шт.) (есть/нет)		Нет
	- наконечники стоматологические (угловой – 2 шт., турбинный – 2 шт., пневматический для снятия отложений – 2 шт., эндодонтический -2 шт.) (есть/нет)		Турбинный наконечник – 1
	- очки (экран) защитные (есть/нет)		Нет
	- пинцет автоматический общего назначения (150мм) (есть/нет)		Нет
	- стерилизатор гласперленовый (есть/нет)		Есть
	- стул стоматологический для медперсонала (есть/нет)		Есть
	- тумба стоматологическая подкатная с ящиками (есть/нет)		Есть
	- укладка для профилактики инфицирования (ВИЧ/СПИД, гепатит) медперсонала (есть/нет)		Нет
	- установка стоматологическая универсальная (есть/нет)		Есть
	- шкаф для медикаментов и посиндромной укладки по оказанию неотложной медицинской помощи (есть/нет)		Нет
7.5.4.	Наличие переносного набора для оказания медицинской помощи при неотложных состояниях *(есть/нет)		Есть
	- жгут кровоостанавливающий(есть/нет)		Есть
	- ножницы (есть/нет)		Есть
	- перчатки медицинские резиновые		Есть
	- пинцет (есть/нет)		Есть
	- пипетки (есть/нет)		Есть
	- посиндромныи набор медикаментов и перевязочных материалов по оказанию неотложной медицинской помощи**(есть/нет)		Нет
	- ротораспиратор (есть/нет)		Есть
	- стетофонендоскоп (есть/нет)		Нет
	- термометр медицинский (есть/нет)		Есть
	- тонометр, в том числе с детскими манжетами (есть/нет)		Есть
	- трахеотомический набор***(есть/нет)		Нет
	- шпатели металлические (есть/нет)		Есть
	- шприцы одноразовые 20мл, 10мл, 5мл, 2мл и 1мл с дополнительными иглами (в соотношении 1:2) (есть/нет)		Есть
	- языкодержатель (есть/нет)		Нет
	Для сведения: / * При необходимости переносной набор для оказания медицинской помощи при неотложных состояниях может доукомплектоваться медицинской техникой, оборудованием и инструментарием, предусмотренным для оснащения процедурного кабинета общеобразовательного учреждения. / ** Посиндромныи набор медикаментов и перевязочных материалов по оказанию неотложной медицинской помощи комплектуется в соответствии с посиндромными перечнями и инструкциями по их применению, утвержденных органами управления здравоохранением. / *** В трахеотомический набор входит: скальпель остроконечный - 1шт., зажимы кровоостанавливающие изогнутые — 4шт., крючки двузубые - 2шт., крючки однозубые - 2шт., расширитель трахеи Труссо - 1шт., трахеотомические трубки № 2-3, № 5-6, № 8-9 - по 1шт.

Приложение: 1. Копии поэтажных планов зданий.
        2. Копии планов земельных участков.
Руководитель____________________________ (__С.Н. Устинова)
        (подпись) (ФИО)
м.п.